	Ellfolk Projektutveckling AB


	Djursta
Byggbeskrivning 
Hus:  DA, DH, DG, DG+, DA+
Rumsfunktionsprogram
	Sid. 2(2) 

Johnny Ellfolk

2015-04-28
/Rev. Datum/ 2016-09-01



 Nybyggnad av bostadshus 
Byggnaden uppförs med klimatskal som lågenergihus.

Husen är välutrustade men tillval finns. Detta nedan är ett förslag på utförande ändringar kan komma.
Dessa beslutar entreprenören om utan underrättelse.

K

Platta av betong isolerad 280mm
Yttervägg med liggande limträpanel 200 mm monterat på lekt, 160mm sandwich PIR,  samt regelstomme isolering plyfa och gips.   

Takpanna typ skiffer grafit på läkt, sandwichpanel, takstolar/åsar glespanel samt gips.  

Fönster trä aluminium typ Leiab eller likv. (vissa är fasta andra är öppningsbara inåt).

Innerväggar med träregel plyfa, gipsskiva och isolering
Innertak av gipsskiva
Inspektionsluckor förekommer i vissa utrymmen.

Konstruktioner kan komma att ändras och anpassas efter entreprenörens önskemål.

Rör och Ventilation
Frånluftssystem och fjärrvärme, tilluft via fasadventiler.

Golvvärme med rumsgivare 
Blandare svensk normal standard
Porslin svensk normal standard
EL
Enligt normal standard. 
Elskåp utvändigt fasad 
Utebelysning 7 st på fasad 
Elcentral i tvättstuga. 
Nätverksuttag i alla sovrum samt vardagsrum/ allrum.
TV via nätverksutag datanät från bredbandsenhet, trådlöst, alternativt stadsnät där det erbjuds. 

 (statsnätsanslutningen ingår ej )
Tvätt/Groventre
Klinkers på golv och vitmålade väggar och tak

Städskåp, Garderob, tvättmaskinspelare samt kondenstumlare typ. Elektrolux, Cylinda eller likvärdigt.
Tvättbänk. Tät dörr ut ifrån Tvättstuga. 
Klk
Klinkers på golv och vitmålade väggar och tak
Kök

Ekparkettgolv och vitmålade väggar och tak
Kök typ Vedum eller likvärdigt.
Rostfria vitvaror typ Electrolux eller likvärdigt
Kyl, Frys, ugn, häll, micro, diskmaskin

Köksö med vask

Bad 
Helkakel, golvklinkers 

Badrumsmöbler typ Vedum eller likvärdigt. Blandare standard.
Vitmålat tak
Wc/d
Kakel och klinkers
Badrumsmöbler typ Vedum eller likvärdigt

Vitmålat tak

Sovrum/Gästrum

Ekparkettgolv och vitmålade väggar och tak
Garderober enligt ritningar
Vardagsrum/allrum 
Ekparkettgolv och vitmålade väggar och tak

Övrigt

Balkongdörrar glasade.
Ytterdörr typ Sweedoor eller likvärdig vit slät

Innerdörrar typ vita Swedoor eller likvärdig vit slät
Inredningsbar vind 
1½ -plans hus byggs med isolerade gavlar samt isolerat yttertak i övrigt oinredd.
Fönster 2st på respektive gavel 4 totalt. 

Avsättningar för vindsplan finns. Vindslucka med stege ingår.

Takfönster samt trappa till övervåning ingår ej. 
Hus med inredd vind (DH+, DA+)
1½ -plans + hus som byggs med inredd vind har på plan 2 vattenradiatorer samt el-golvvärme i badrummet. Plan 2 byggs i övrigt i samma standard i övrigt som plan 1.   

Takfönster typ Velux eller likvärdigt i 1½plans hus.
	
	


	
	
	

	
	
	


PAGE  
2

